# Załącznik nr 1a do SIWZ

# Dotyczy:

# Postępowania przetargowego (nr sprawy DYR.Zam.Publ.-2/2020) na dostawę sprzętu telemetrycznego do znakowania ryb dla Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie.

## KALKULACJA CENY OFERTOWEJ

Część 1 – dostawa sprzętu telemetrycznego na potrzeby projektu „Zarybianie Polskich Obszarów Morskich”

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lp | Nazwa sprzętu | Opis sprzętu | Ilość (szt. ) | Cena jedn. brutto zł | Cena brutto łącznie (zł) |
| 1. | Znaczek PIT HDX 12mm | Znaczki PIT-HDX, o maksymalnej długości 12 mm, częstotliwości 134,2 kHz, zgodnych z ISO 11784 i ISO 11785. | 6000 |  |  |
| 2. | Czytnik (rejestrator) ręczny znaczków PIT z bluetooth IP67 | Klasa ochronna obudowa rejestratora: IP 65, wbudowana antena, wbudowane, wymienne źródło zasilania, czytnik zgodny z czytnikiem etykiet ISO 11784/11785 HDX i FDX-B (134,2 kHz), ładowarka do sieci 230 V. ładowarka samochodowa, walizka do transportu, | 1 |  |  |
| 3. | Znaczek testowy | Znaczek testowy PIT HDX w obudowie wodoodpornej | 2 |  |  |
| 4. | Zasilacz do czytnika 10-15 V | Zasilacz 12 V, 6-8 A, o bardzo małej pulsacji | 2 |  |  |
|  | RAZEM ZŁ |  |  |  |  |

Termin gwarancji (w miesiącach) : …………………………… .

Miejsce wykonania zamówienia – dostawy: Zakładu Ryb Wędrownych w Rutkach koło Żukowa (woj. pomorskie).

Podpisano:

................................................................

(upoważniony przedstawiciel/-le Wykonawcy)

……………………………., dnia ……………………..

# Załącznik nr 1b do SIWZ

# Dotyczy:

# Postępowania przetargowego (nr sprawy DYR.Zam.Publ.-2/2020) na dostawę sprzętu telemetrycznego do znakowania ryb dla Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie.

Część 2 - dostawa sprzętu telemetrycznego na potrzeby projektu PO Węgorze

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa sprzętu | Opis | Ilość (szt.) | Cena jedn. brutto zł | Cena brutto łącznie (zł) |
| 1 | Kodowany odbiornik akustyczny 69khz, z akustycznym uwalnianiem i z nadajnikiem | Podwodny odbiornik telemetrii akustycznej: 1. Zawierający hydrofon, odbiornik, detektor ID, pamięć. 2. Zdolny do detekcji wszystkich nadajników VEMCO 69 kHz. 3. Korzystający z technologii Bluetooth. 4. Wyposażony w nadajnik umożliwiający lokalizację. 5. Zdolny do komunikacji z odbiornikiem Vemco VR100. 6. Posiadający wbudowany akustyczny mechanizm uwalniania. | 1 |  |  |
| 2 | Kodowany odbiornik akustyczny 69khz, z nadajnikiem | Podwodny odbiornik telemetrii akustycznej: 1. Zawierający hydrofon, odbiornik, detektor ID, pamięć. 2. Zdolny do detekcji wszystkich nadajników VEMCO 69 kHz. 3. Korzystający z technologii Bluetooth. 4. Wyposażony w nadajnik umożliwiający lokalizację. 5. Zdolny do komunikacji z odbiornikiem Vemco VR100. | 3 |  |  |
| 3 | Hydrofon 69khz | Hydrofon kompatybilny z odbiornikami Vemco: VR100, VR2Tx i VR2AR, wyposażony w co najmniej 25m wodoodporny przewód. | 1 |  |  |
| 4 | Zapasowe zaczepy do odbiornika z akustycznym uwalnianiem | Komplet wyposażenia do uwalniania odbiornika VR2AR | 10 |  |  |
| 5 | Kodowany nadajnik akustyczny o częstotliwości 69 kHz | Nadajnik akustyczny: 1. Rejestrowalny przez odbiorniki Vemco VR100, VR2R, VR2Tx i VR2AR. 2. Długość nie większa niż 35 mm. 3. Średnica nie większa niż 10 mm. 4. Moc wyjściowa co najmniej 150 db. 5. Opóźnienie 30-60 s. 6. Przewidywana długość życia co najmniej 140 dni. 7. Obudowa zaokrąglona. | 25 |  |  |
|  | RAZEM ZŁ |  |  |  |  |

Termin gwarancji (w miesiącach) : …………………………… .

Miejsce wykonania zamówienia – dostawy: Zakładu Ryb Wędrownych w Rutkach koło Żukowa (woj. pomorskie).

Podpisano:

................................................................

(upoważniony przedstawiciel/-le Wykonawcy)

……………………………., dnia ……………………..