# DYR.Zam.Publ.-27/2020

# Załącznik nr 1a do SIWZ

## FORMULARZ CENOWY / Opis przedmiotu zamówienia

Tytuł zamówienia: Dostawa sprzętu do identyfikacji ryb do jednostek Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza

Część nr 1: Znaczki i podzespoły do znakowania ryb na potrzeby realizacji projektu: „Kompleksowe wykorzystanie oraz optymalizacja użycia energii odnawialnej w procesie rozrodu ryb, inkubacji ikry oraz podchowu wylęgu i narybku, ze szczególnym uwzględnieniem akwakultury środowiskowej” (Umowa o dofinansowanie Nr 00001-6521.1-0R1400002/17/20 z dn. 21-07-2020 r.) Program Operacyjny „Rybactwo i Morze"; 2014-20. Działanie 2.1. Innowacje w Akwakulturze

Miejsce dostawy: Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza ul. Oczapowskiego 10, 10-719 Olsztyn (woj. warmińsko-mazurskie).

| Lp. | Przedmiot zamówienia/parametry wymagane | Producent/ model oferowanego sprzętu/Parametry oferowane | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto* | Wartość brutto* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Znaczki drutowe Coded Wired Tags (CWT) Długość pojedynczego znaczka maks. 1,6 mm, średnica 0,25 mm. Wszystkie znaczki powinny być ponumerowane, umożliwiając ich identyfikację. Znaczki mogą być w seriach numerów (do 10 000 szt. z jednym numerem). Znaczki CWT powinny być możliwe do użycia (znakowania ryb) w urządzeniu znakującym będącym na wyposażeniu Zamawiającego (Mark IV Tag Injector, firma NMT). |  | szt. | 90000 |  |  |
|  | Części zamienne do injektora Mark IV Tag Injector. Obcinacz (Cutter) – 1 szt. Zestaw Rolek Napędowych (Drive Roller Set) – 3 szt. Ściągacz rolki napędowej (Drive Roller Puller) – 3 szt. Igły – 20 szt. |  | zestaw | 1 |  |  |
|  | Zestaw do ręcznej implantacji znaczków elastomerowych Zestaw musi zawierać następujące elementy: 60 ml elastomeru z utwardzaczem, 6 fluorescencyjnych kolorów (czerwony, żółty, niebieski, pomarańczowy, zielony i różowy), 200 strzykawek, lampę UV, 2 ręczne injektory elastomerowe i walizkę transportową. |  | zestaw | 3 |  |  |
| Razem wartość brutto: |  |  |  |  |  |  |

Data i podpis osoby upoważnionej ……………………………….

Część nr 2: Znaczki i dopasażenie systemu do znakowania ryb na potrzeby realizacji projektu: „Eksperymentalne zarybienia szczupakiem wyhodowanym w RAS jako metoda zarządzania kryzysem rybołówstwa przybrzeżnego (PIKE).” Nr umowy: 00002-6520.13-OR1100004/19 z dn. 10.06.2020 r. Program Operacyjny: Rybactwo i Morze, Priorytet: 1.Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy, Działanie: 1.13 Innowacje

Miejsce dostawy: Zakład Hodowli Ryb Jesiotrowatych Pieczarki 50, 11-610 Pozezdrze

| Lp. | Przedmiot zamówienia/parametry wymagane | Producent/ model oferowanego sprzętu/Parametry oferowane | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto* | Wartość brutto* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Znaczki drutowe Coded Wired Tags (CWT) Długość pojedynczego znaczka maks. 1,2 mm, średnica 0,25 – 0,3 mm. Wszystkie znaczki powinny być ponumerowane, umożliwiając ich identyfikację. Znaczki mogą być w seriach numerów (do 10 000 szt. z jednym numerem). Znaczki powinny być możliwe do użycia (znakowania ryb) w urządzeniu znakującym będącym na wyposażeniu Zamawiającego (Mark IV Tag InJector, firma NMT) |  | szt. | 150000 |  |  |
|  | Iniektor do znakowania Iniektor musi współpracować z będącym na wyposażeniu zamawiającego urządzeniem do kontroli jakości znakowania (Quality Control Device firmy NMT) |  | szt. | 1 |  |  |
|  | Części wymienne do iniektora: Obcinacz (Cutter) – 1 szt. Zestaw Rolek Napędowych (Drive Roller Set) 1 szt. Ściągacz rolki napędowej (Drive Roller Puller) 1 szt. Igły (20 szt.) Uchwyt igły z nakrętką (Needle Carrier with nut) – 1 szt. Nakrętka igłowa (Needle Nut) – 1 szt. |  | zestaw | 1 |  |  |
| Razem wartość brutto: |  |  |  |  |  |  |

Data i podpis osoby upoważnionej ……………………………….

- Ceny jednostkowe brutto muszą zawierać koszt dostawy (wraz z załadunkiem i rozładunkiem) do jednostek Zamawiającego.

- Wyliczenie podatku VAT leży po stronie Wykonawcy.

- Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się jakiekolwiek znaki towarowe, patent lub pochodzenie, źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę – należy przyjąć, że Zamawiający podał opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza składanie ofert równoważnych o parametrach techniczno-eksploatacyjno-użytkowych nie gorszych niż te, które zostały podane w opisie przedmiotu zamówienia. Podstawa prawna: art. 29 ust. 3 ustawy Pzp.