Załącznik nr 1 do SIWZ

Nr sprawy: DYR.Zam.Publ.-26/2020

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.  Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie remontu dachu oraz prac malarskich wraz wymianą oświetlenia na terenie Zakładu Hodowli Ryb Jesiotrowatych w Pieczarkach  -  zgodnie z przedmiarami. Zamówienie zostało podzielone na dwie części:

część nr 1: Wykonanie remontu dachów budynków Zakładu Hodowli Ryb Jesiotrowatych w Pieczarkach.

część nr 2: Roboty malarskie i wymiana oświetlenia na terenie Zakładu Hodowli Ryb Jesiotrowatych w Pieczarkach.

2.	Cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie koszty związane z prawidłowym 
i bezpiecznym wykonaniem zadania.

- Całość robót należy prowadzić zgodnie z przepisami BHP i p.poż.

4. Wykonawca zobowiązany jest, na swój koszt, sporządzić dokumentację powykonawczą.

5. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, normami technicznymi, dokumentacją projektową oraz postanowieniami umowy.

6. W okresie trwania budowy Wykonawca będzie:

  - podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy,

  - będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

7. Po zakończeniu Robót Wykonawca jest zobowiązany do:

-	przywrócenia do należytego stanu i porządku dróg dojazdowych, terenu budowy 
i terenu wykorzystywanego pod zaplecze budowy,

  - wykonania dokumentacji powykonawczej z naniesionymi wszystkimi zmianami.